## Foglio1
Current (mA) | Voltage drop (V) | Output power (mW) | Power meter S122C
0 | .45 | 0.00
5 | .71 | 0.00002
10 | .77 | 0.00016
15 | .81 | .00045
20 | .83 | .00088
25 | .84 | .00147
30 | .86 | .00224
35 | .87 | .00319
40 | .89 | .0043
45 | .9 | .0056
50 | .91 | .00712
55 | .92 | .0093
60 | .94 | .123
65 | .944 | .850
70 | .95 | 1.55
75 | .96 | 2.24
80 | .967 | 2.84
85 | .974 | 3.42
90 | .98 | 3.96
95 | .989 | 4.88
100 | .996 | 5.6
105 | 1.00 | 6.36
110 | 1.01 | 7.08
115 | 1.01 | 7.78
120 | 1.02 | 8.47
125 | 1.03 | 8.75
130 | 1.04 | 9.54
135 | 1.04 | 10.35
140 | 1.05 | 11.5
145 | 1.06 | 12.05
150 | 1.07 | 12.54
155 | 1.07 | 13.19
160 | 1.08 | 13.85
165 | 1.09 | 14.48
170 | 1.1 | 15.08
175 | 1.1 | 16.35
180 | 1.11 | 17.47
185 | 1.12 | 18.22
190 | 1.12 | 18.93
195 | 1.13 | 18.57
200 | 1.14 | 19.26
220 | 1.17 | 23.00
240 | 1.2 | 24.43
260 | 1.23 | 27.52
280 | 1.26 | 30.25
300 | 1.38 | 33.25